АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015 г.  № 33

Об утверждении рабочей программы «Производственного контроля качества питьевой воды на территории Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской  области»

В целях улучшения обеспечения населения Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области качественной питьевой водой

Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Кузьмичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области согласно приложению.

- Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационных стендах в общественных местах.

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района

Смоленской области                                                                           Н.В.Рыкова

Утверждена

постановлением Администрации

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района

Смоленской области

03.11. 2015г № 33

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А

производственного контроля качества питьевой воды

НА ТЕРРИТОРИИ КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА  Смоленской     области

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А

Водоснабжение Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области обеспечивается  из подземных безнапорных артезианских вод 6-ми артскважинами, в с.Кузьмичи (4 рабочих) , д. Лопатище (1 рабочая) , д. Малая Язовка (1 рабочая).  6 Артскважин   находятся на балансе Кузьмичского сельского поселения. Глубина артскважин  от 100 до 180м.

В эксплуатации находится 6 водопроводных башен емкостью 11 куб.м.,  56 водоразборных колонок. Паспортные данные  на артскважины  имеются. Водопроводные сети закладки 1973-76  годов – айсбестоцемент, металл, полиэтилен.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ

Территория Кузьмичского сельского поселения располагается в пределах Смоленско-Московской возвышенности. Поверхность представляет собой всхломленно-волнистую равнину, в основном ледникового происхождения с абсолютными высотами 190-160м. и ниже. В геологическом строении принимали участие девонские, юрские, меловые и третичные отложения. Близко от поверхности залегают меловые отложения, представленные мелом, мергелями, опоками, песками, глинами. В гидрогеологическом отношении территория Кузьмичского сельского поселения принадлежат к северо-западным склонам Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Территория поселения расположена в зоне избыточного увлажнения, небольшая величина испарения, маленькие уклоны рельефа-создают благоприятные условия для накопления в толще осадочных пород значительных запасов подземных вод. Основным водоносным горизонтом в поселении является туронский водоносный комплекс, подчинен толще туронского мела. Мощность от 1,0 до 4,0м.

Водопотребление на хозяйственные и питьевые нужды в  пределах Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области составляет 5890,4 тыс. куб. м. в год.

.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПРОВОДНЫХ    СЕТЕЙ

Водоснабжение Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области обеспечивается  из подземных  артезианских вод 6-ми артскважинами, в с.Кузьмичи (4 рабочих) , д. Лопатище (1 рабочая) , д. Малая Язовка (1 рабочая). .

Технологический цикл  заключается в следующем: из артскважины по водопроводу вода подается в башню,  далее через водопроводную сеть к потребителю.

Техническая характеристика электронасосного агрегата скважинного для воды Кузьмичского сельского поселения Ершичского района  Смоленской области

| пп/п | Место нахождения скважины | Год бурения | Глубина | Тип, марка агрегата | Мощность квт | Подача м/ч | Напор | Мощность отопительного прибора | Щиты автоматического управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | с.Кузьмичи | 1960 | 168 | ЭЦВ-6-10 - 110 | 5,5 | 10 | 110 | 1кВт | 41В-8-30А |
| 22 . | с.Кузьмичи | 1974 | 148 | ЭЦВ-6-10 - 110 | 5,5 | 10 | 110 | 1кВт | 41В-8-30А |
| 33. | с.Кузьмичи | 1962 | 143 | ЭЦВ-6-10 - 110 | 5,5 | 10 | 110 | 1кВт | 41В-8-30А |
| 4. | с.Кузьмичи | 1974 | 146 | ЭЦВ -6-10-110 | 5,5 | 10 | 110 | 1кВт | 41В-8-30А |
| 5. | д. Лопатище | 1976 | 130 | ЭЦВ-6-6,5-90 | 4 | 9 | 65 | 1кВт | 41В-8-30А |
| 6. | д. Малая Язовка | 1976 | 150 | ЭЦВ-6-6,5- 90 | 4 | 9 | 65 | 1кВт | 41В-8-30А |

Гидрогеологическая характеристика водозаборов по Кузьмичскому сельскому поселению Ершичского района Смоленской области

В гидрогеологическом отношении территория Кузьмичского поселения принадлежит к северо-западным склонам Днепровско-Донецкого артезианского бассейна.

В северо-западном районе основные водоносные горизонты приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым и меловым отложениям, которые образуют единую водоносную толщу.Эта часть территории Днепровско-Донецкого бассейна наиболее обводнена.Модули эксплуатационных ресурсов, образующихся  за счет сработки напора и осушения песчаных пластов, которые содержат грунтовые или слабонапорные воды, достигают 1-2л/с на 1 км. Восполняемая часть эксплуатационных ресурсов составляет всего около 30% от суммарных, при этом модуль восполняемых ресурсов отдельных водоносных горизонтов изменяется от 0,3 до 1 л/с на 1 км. Модули эксплуатационных ресурсов всей водоносной толщи от 2 до 5л/с на 1 км., увеличиваясь в долинах Днепра и Десны до 5-10л/с на 1 км. В северо-западном районе сосредоточено около 50% всех эксплуатационных ресурсов бассейна. Здесь возможно проектирование групповых водозаборов.

Характеристика гидравлической связи подземных и поверхностных вод.

Данный район  характеризуется изменением во времени условий питания и разгрузки подземных вод. Питание целевого горизонта и реки бассейна р. Невплюх, Беседь, разгрузка происходит в аллювиальный горизонт и реки бассейна р. Невплюх, Беседь в зависимости от сезона. Источником питания р. Невплюх, Беседь и ее притоков являются осадки, грунтовые и подземные воды.

Наличие постоянно действующих источников питания ( поступление воды из соседних слоев, с которыми гидравлически связаны напорные воды  водоносного среднефаменского горизонта) позволяют судить, что условия режима являются установившимися (квазистационарными). Питание водоносного горизонта осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из выше и нижележащих горизонтов, имеющих гидравлическую связь с реками бассейна  р. Днепра и Десны.

Гидравлическая связь между водоносным среднефаменским горизонтом и поверхностными водами в районе влияния скважин отсутствует. Подземные воды водоносного горизонта надежно защищены слоем суглинков и глин.

План   мероприятий по улучшению качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  по Кузьмичскому сельскому поселению Ершичского  района Смоленской области

1. Поддержание ограждения зон  – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно- технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности

3. Ежегодно в 3 квартале проводить дезинфекцию водонапорных башен и водопроводных сетей.

4. Постоянно иметь резервный запас глубинных насосов.

5. Проводить исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети на соответствие СанПин2.1.4.559-96»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества  согласно рабочей программы.

6. Персоналу, обслуживающему систему водоснабжения, своевременно проходить медицинский осмотр.

7. Своевременно устранять пробоины и проводить ремонт водопроводных сетей.